## 业务平台需求
智慧灯杆业务平台
序号 | 设备/系统 | 功能 | 对接系统 | 接口 | 备注
1 | 照明 | 1.NB控制单灯：开关、调光、状态监控、电流、电压、电能、运行时间、能耗趋势等 2.4G+ZigBee控制单灯：开关、调光、状态监控、电流、电压、电能、运行时间、能耗趋势等 3.回路控制：闭合、断开、回路读取、状态监控 4.网关群控：开关灯、调节亮度 5.照明策略：定时开关、间隔触发、日落时间策略、日出时间策略；回路控制、开关灯、亮度调节 6.历史数据：灯具数据、电能数据 7.基本信息配置：单灯控制器、集中控制器、照明策略等 8.统计分析：亮灯率、节能率、在线率、能耗统计 9.实时监控、故障告警 备注： 考虑对接顺舟平台实现以上功能，保证平台初期平稳运行 | 使能平台 | WebSocket (HTTP)
2 | 环境监测 | 1.采集监测数据：温度、湿度、气压、风向、风速、噪音、pm2.5、降雨量 2.设置采集周期，默认5分钟 3.设备在线状态监控 4.环测数据报警 5.舒适度统计、空气污染质量统计
3 | 巡更 | 1.实时定位：接收经度、纬度、电池电量、速度 2.状态监控：监控TCP链接状态、数据上传状态、形成日志 3.轨迹偏离告警 4.报警数据统计、盲区统计、在线时长统计
4 | 垃圾桶 | 1.采集垃圾桶监测数据 2.设置设备参数，心跳时间、高度、火灾报警温度 3.报警：火灾、满溢、低电量、故障 4.报警数据统计
5 | 井盖 | 1.采集井盖监测数据 2.设置设备参数，心跳时间、液位高度 3.远程恢复井盖移动状态 4.报警：移动、液位、满溢、故障 5.报警数据统计
6 | 水表 | 1.采集水量数据 2.报警：低电量 3.水量数据统计
7 | 水位监测
8 | WiFi | AC功能 1.监控AP状态、在线人数 2.采集探针数据 3.采集日志（用户日志、用户上网日志） 4.针对探针数据、日志进行统计 5.WIFI限速 VDS功能： 1.实时监控 2.实时热图 3.历史热图 4.入园人数 5.驻留时间 6.新老顾客 7.峰谷时段 8.入园频率 9.手机品牌 10.纬度统计 | VDS服务 AC服务 | HTTPS HTTP UDP
9 | 广播 | 1.分区信息：添加、修改、删除、查询 2.获取终端信息 3.获取媒体库列表、添加媒体文件、删除媒体文件 4.计划任务：添加、修改、查询 5.快速执行任务、手动开始任务、手动停止任务 5.调节终端音量、终端广播控制 6.查询系统日志、查询计划任务日志 7.监控终端的状态 | 广播系统 | HTTP
10 | 视频监控 | 1.支持Web浏览器从海康流媒体服务器调取实时监控、历史监控 2.搭建流媒体服务器实现流媒体分发，能够支持媒体访问请求，向请求方分发流媒体数据 3.支持多画面实时预览、图像抓拍抓录、主子码流切换显示 4.支持资源分组、视频预案与轮巡 5.云镜控制： 1）支持全功能远程控制云台镜头，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、预置点的设置和调用、巡航路径的设定和调用、轨迹的录制和调用 2）支持调整摄像机视角、方位、焦距、光圈，支持用鼠标拖曳的方式控制摄像机的监控方位、视角，实现快速拉近、推远、定焦被监控对象 3）支持控制雨刷、灯光等辅助设备 6.录像回放： 1）支持1、4、9窗口布局 2）支持回放窗口上常用的快捷操作：监控点信息、开关声音、音量控制、电子放大、抓图、连续抓图、上墙、剪辑、鱼眼 3）支持暂停、单帧前进、单帧后退、设置播放速度（1/16至16倍速）、同步/异步切换、画面适应/拉伸 7.抓拍抓录： 1）支持在实时监控或录像回放观看视频时抓拍图片 2）支持在观看实时监控视频时紧急录像，将关心的实时视频保存到本地 3）支持抓拍图片、录像视频上传、下载 | 海康8700平台
11 | 一键告警 | 主机联动： 1.发起呼叫：接听来自主机或分机的呼叫 2.接听：接听来自主机或分机的呼叫 3.挂断：挂断当前的通话 4.广播：指定由某个主机发起广播，与多个终端进行通话 5.断开广播:断开之前发起的广播 7.获取对讲服务器终端信息 8.获取指定终端信息 9.获取对讲服务器主机终端数量 10.获取对讲服务器主机终端列表 11.获取在线主机终端数量 12.获取在线主机终端列表 13.获取指定主机下属所有终端数量 14.取指定主机下属所有分机终端列表 15.获取指定主机下所有在线分机终端数量 16.获取指定主机下所有在线分机列表 17.获取指定终端在线状态 18.获取错误信息 19.从分机调取报警视频 20.从主机调取报警视频 21.报警视频上传到文件服务器 22.调取历史报警视频功能，及视频文件管理 | DLL | TCP
12 | LED屏 | 1.终端控制：定时开关机、重启、音量设置、终端待机 2.日志管理：查询、删除、导出 3.发布网页、公告 4.网页发布管理：插入视频、选择轮播图片、插入公告 5.视频管理：上传、删除 6.图片管理：上传、删除 7.灯杆屏网页预览、查看当前LED内容 | LED屏系统 | HTTP
13 | 灯杆屏 | 1.灯杆屏幕控制开、关、重启、音量、亮度调节 2.状态监控：硬件状态、开、关 3.灯杆屏控制策略：开关策略、播放内容策略 4.灯杆屏网页预览 5.灯杆屏网页素材管理：添加、查看、修改、删除 6.灯杆屏节目管理：添加、查看、修改、删除 | 灯杆屏系统 | HTTP
14 | 视频识别 | 1.人脸识别：人员特征分析、人员检索 2.车牌识别：车辆类型、车流统计、车辆轨迹查询 3.人员检测与跟踪：周界检测、人群计数 | 视频识别系统 | TCP
15 | 系统配置 | 1.系统功能实现可配置、根据配置裁剪功能 2.与使能平台的对接实现可配置，设备接入通过配置完成 3.与集成系统如广播、WiFi等接入实现可配置 4.系统参数、报警参数可配置
16 | 报警管理 | 1.设备报警 2.数据报警 3.报警优先级 4.产生报警事件，进行发布订阅 5.对报警数据进行统计分析
17 | 日志管理 | 1.记录系统运行状态的运行日志 2.设备运行状态的运行日志 3.支持日志信息查询和报表制作等功能
18 | 系统监控 | 1.监控服务器的运行状态，资源使用情况 2.监控后台服务的运行情况
19 | 设备管理 | 1.支持对系统设备的注册登记和合法性认证 2.支持对设备型号、版本号、协议等基本信息查询 3.能够进行远程配置和软件批量更新升级

## 可视化平台需求
智慧灯杆可视化平台
模块 | 一级模块 | 二级模块 | 功能需求描述
主页 | GIS地图 |  | 1、地图可视化的呈现2.5D/3D，灯杆的3d建模（单个，只单独展示一个就可以了，后期规划待定）。 2、一级页面的地图只占整体页面的1/5不占主要面积（具体根据实际页面效果），二级页面对设备的管理整体页面地图展示。
| 数据运营 |  | 1、车辆数据分析 2、人员数据分析 3、环境监测 4、照明统计 5、设备统计分析
| 智慧管理 |  | 1、物联网设备：设备总数、在线数、故障数 2、环境监测数据显示：舒适度、温度、湿度、噪音、pm2.5、气压、风速 3、智慧灯杆产品精简摸动态展示（纯动效展示）需求暂定 4、视频识别：选取重要点位的实时监控画面，同时展示识别结果实时刷新。（暂定人脸+车辆）
| 联动指挥 | 应急指挥 | 1、客流预警管理：通过视频识别，某场所达到限额客流，进行预警限流，同时形成疏导方案。
|  | 监测预警 | 1、环境监测： 1）针对于环境监测数据方便及时向管理部门提供数据，从而帮助管理部门更加有效快速的发现污染源，管理违规排污企业，达到共同维护环境目的。 2）利用环境监测数据对各监测点的进行分析，通过环境污染点、噪音点溯源服务，对城市区域“微环境”进行实时监测 2、一键告警（告警） 3、井盖（移动） 4、垃圾桶（火灾）
| 告警统计 |  | 1、设备告警统计实时在滚动动刷新（告警级别分为：紧急、普通）未处理的订单。 2、订单包括：状态、设备名称、位置、告警时间、告警类型
设备 管理 | 灯杆管控 | 智慧照明 | 1、照明设备的点位在地图中展示（灯杆），（iocn一定要设计形象，同时设 备的一些状态变化，通过灯杆icon颜色变化来显示）例如：亮灯状态、熄灯状态、在线、故障。 2、设备的状态：灯杆总数、亮灯数、熄灯数、故障数 3、灯的控制： 1）控制单个灯的开、关，亮度 2）控制多个灯的开、关，亮度 3）控制特定区域的开、关，亮度 4）控制所有灯的开、关，亮度 5）网关群控灯的开、关，亮度 4、集中控制器： 1）集中控制器的在线、离线状态 2）控制集中控制器的回路开、关 3）显示集中控制器回路所控制的设备 5、照明策略： 1）触发方式：定时开关、间隔触发、日出时间策略、日落时间策略 2）控制方式：回路控制、单灯控制 6、点击单个路灯设备： 1）智慧杆：、显示设备编号、灯的状态（亮灯、熄灯、故障）、开关灯按钮、亮度调节。以及智慧灯杆集成的其他硬件，设备icon,点击可查看其他硬件设备状态、控制等等 2）普通杆：设备编号设备编号、灯的状态（亮灯、熄灯、故障）、开关灯按钮、亮度调节。 3）单灯运行参数：亮度、电压、电流、电能、功率、运行时间、频率、温度、耗能趋势。 7、设备的告警信息 8、照明统计数据： 1）亮灯率、节能率、在线率 2）耗能总览：本月能耗、上月能耗、环比、去年同期、同比 3）能耗分析
|  | 一键告警 | 1、一键告警设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变 化，通过icon颜色变化来显示）例如：在线、故障、告警状态等 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数 3、用户点击一键告警（告警按钮），系统弹窗调取一键告警视频 4、通过界面直接调取一键告警视频 5、通过一键告警进行广播 6、针对于告警视频进行存储，以便后期查看告警事件进行录像回放。 7、支持历史告警数据查询
|  | 音响广播 | 1、音响设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化， 通过icon颜色变化来显示）在线、故障 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数 3、控制操作单个、组的音响的开关、喊话（主机的调用）、音量调节、音频播放，同时页面要有相应的状态显示。（针对于音响的控制功能单个、全部均要实现、以及不同配置的特定区域）。 4、支持点击单个音响设备，进行喊话、音量调节、音频播放。 5、支持音频文件的上传 6、支持策略开关音响播放设置的音频内容 7、查询设备故障信息
|  | 环境监测 | 1、环境监测设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态 变化，通过icon颜色变化来显示）在线、故障 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数 3、环境监测数据显示：温度、湿度、气压、风向、风速、噪音、pm2.5、降雨量（icon设计要形象，动态效果、颜色的划分等） 4、预警信息（大风、pm2.5、噪声） 5、统计数据： 1）空气污染质量的统计（优、良、轻度污染、重度污染、重度污染）形成占比图 2）每日环境质量统计 3）舒适度统计 4）环境监测数据的分项统计 5）利用环境监测数据对各监测点的进行分析，通过环境污染点、噪音点溯源服务，对城市区域“微环境”进行实时监测 6）支持统计数据报表导出
|  | 视频监控 | 1、摄像头设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化， 通过icon颜色变化来显示）例如：在线、故障。 2、实时监控 1）支持多画面实时预览、图像抓拍抓录、主子码流切换显示 2）视频中心，全部摄像头的视频中心，可同时预览多个，支持按区域分组 3、云镜控制： 1）支持全功能远程控制云台镜头，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、预置点的设置和调用、巡航路径的设定和调用、轨迹的录制和调用 2）支持调整摄像机视角、方位、焦距、光圈，支持用鼠标拖曳的方式控制摄像机的监控方位、视角，实现快速拉近、推远、定焦被监控对象 3）支持控制雨刷、灯光等辅助设备 4、录像回放： 1）支持1、4、9窗口布局 2）支持回放窗口上常用的快捷操作：监控点信息、开关声音、音量控制、电子放大、抓图、连续抓图、上墙、剪辑、鱼眼 3）支持暂停、单帧前进、单帧后退、设置播放速度（1/16至16倍速）、同步/异步切换、画面适应/拉伸 5、抓拍抓录： 1）支持在实时监控或录像回放观看视频时抓拍图片 2）支持在观看实时监控视频时紧急录像，将关心的实时视频保存到本地 3）支持抓拍图片、录像视频上传、下载
|  | 灯杆屏 | 1、灯杆屏设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化，通过icon颜色变化来显示）例如：在线、故障 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数 3、点击单个灯杆屏，可查看当前设备的状态，以及预览正在播放的内容，同时支持图片、视频的上传，同时可进行内容发布（文本、图片、视频等） 4、支持分组，支持分组播放内容，播放内容策略 5、支持发布屏的策略开关灯，手动开、关、重启、音量、亮度调节 6、支持策略开关
|  | 智能LED屏 | 1、LED设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化，通过icon颜色变化来显示）例如：在线、故障 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数 3、点击单个led屏幕，可查看当前设备的状态，以及预览正在播放的内容，同时支持图片、视频的上传，同时可进行内容发布（文本、图片、视频等） 4、支持分组，支持分组播放内容，播放内容策略 5、支持屏的开、关、重启、音量、亮度调节 6、支持策略开关
|  | 无线网络 | 1、无线AP设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化，通过icon颜色变化来显示）在线、故障。 2、设备的状态：AP设备总数、在线数、故障数、接入人数 3、点击单个AP设备查看数据：AP名称、状态（在线/故障），接入人数 4、以探针数据生成热力图，可以查看历史热力图 5、统计分析 1）新老顾客（今日新增顾客、今日老顾客、今日进场顾客、本月最高进场数） 2）驻留时间 3）Wi-Fi接入人数统计分析 4）实时热图 5）历史热图 6）入园人数 7）驻留时间 8）峰谷时段 9）入园频率 10）手机品牌 11）纬度统计 12）支持报表数据导出
| 行人安全 | 人脸识别 | 1、人脸识别 1）在实时抓拍图片中可分析人员特征信息（年龄：一个数值、性别：（男/女） 2、人员检索人员轨迹查询 1）可按时间段、人员特征（年龄数值、性别：男/女）进行检索或以图搜图检索过人抓拍图片。 2）人脸以图搜图：输入一张人脸照片（证件照或抓拍图等），即可查询其被捕捉到的摄像头位置及抓拍照片。 3、统计分析 1）统计指定内区域内人数及人流量数据和曲线（按时、日、月） 2）统计指定区域通道双向进出人流量数据和曲线（按时、日、月） 3）性别比例、年龄段统计占比
|  | 越界监测 | 1、周界检测 1）路面区域及围墙区域、某些重要区域等，划定警戒区域，并进行区域越界预警，同时对进入区域的人员进行跟踪，侦测其徘徊状况 2、实现与摄像头联动，有事件发生可以通过摄像头查看现场具体情况。 3、针对于特定场景与音响联动，实现预警喊话，提示。
|  | 车辆识别 | 1、车辆号码展示 1）系统可识别：汉字、英文字母、阿拉伯数字、常见字符等车辆号牌。 2）系统能识别号牌字符包括：数字：0~9；字母：A~Z；省市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝； 2、车牌颜色标注（包括：蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌以及新型的新能源号牌） 3、车辆类型标注（包括：轿车、卡车、大客车、摩托车、皮卡、SUV） 4、通过输入车牌号码形式，支持查询车辆行驶轨迹记录（位置信息、过车图片）。 5、数据统计类：累计出入车量数，：时、日、月车流量趋势 6、车牌地占比
|  | 巡检巡更 | 1、巡更设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态巡更设备的状态（在线/离线/故障） 2、地图上显示设备位置，点击单个设备查看设备信息（班组、设备编号、电池电量、速度） 3、轨迹查询：查询历史轨迹，可播放历史行进轨迹 4、支持轨迹偏离告警
| 物联网管理 | 智能垃圾桶 | 1、垃圾桶设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化， 通过icon颜色变化来显示）例如：在线、故障 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数 3、点击单个垃圾桶设备显示实时数据：状态、火灾（是/否）、满溢（是/否）、高度、电池电量 4、联动弹窗：当垃圾桶生火灾报警时，弹出联动窗口，进行应急处置。 5、查询设备告警信息
|  | 智能井盖 | 1、井盖设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化，通过 icon颜色变化来显示）例如：在线、故障、满溢等等 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数、满溢、低电量 3、点击单个井盖设备显示实时数据：状态、满溢（是/否）、高度、电池电量等 4、联动弹窗：当井盖发生移动时，弹出联动窗口，进行应急处置 5、查询设备告警信息
|  | 水表 | 1、水表设备的点位在地图中展示，（iocn一定要设计形象，同时设备的一些状态变化，通过 icon颜色变化来显示）例如：在线、故障 2、设备的状态：设备总数、在线数、故障数、低电量 3、水量数据统计
| 告警管理 | 故障告警 | 1、告警管理级别分为：紧急告警、普通告警，同时收到多个报警信息时，能够按照警情级别优先显示，同级别报警排队显示，值班人员可以输入处警信息、警情确认人信息并保存。同时支持配置短信，通知处置人员。 3、告警查询：支持以报警时间、类型为条件进行报警信息查询，结果包含报警序号、报警类型、报警时间、报警内容、状态、处理、录像。 4、支持接收系统中所有告警消息，包括设备告警、监控点告警、智能告警等； 5、支持显示告警信息，包括告警名称、告警状态（处理状态可以分为未处理、处理中、处理完，维修人员根据处理状态进行维修，填写维修结果。）、确认状态、告警等级、告警源、告警类型、发生时间等；支持排序。 6、支持客户端多种告警联动，联动动作包括：联动实时预览、联动声音告警、告警预览红框闪烁、告警上墙等。 7、支持查看关联信息，包括告警所关联的实时视频或录像片段。 8、支持确认警情，并区分显示已处理过和未处理过告警；支持批量确认告警。 9、设备告警统计分析 1）所有设备的总设备数，告警数 2）告警及处理（已处理、未处理）
|  | 应急告警 | 告警消息，包括：一键告警、越界告警
| 维护管理 | 工单状态 | 1、未处理工单按照紧急程度排序，支持筛选
|  | 维护记录 | 1、所有设备的维修记录
|  | 统计功能 | 1、统计各项维修次数，统计维护完成情况，统计新开通或者迁移数据
| 基础数据 | 智慧照明 | 1、照明统计数据： 1）亮灯率、节能率、在线率 2）耗能总览：本月能耗、上月能耗、环比、去年同期、同比 3）能耗分析
|  | 环境监测 | 1、统计数据： 1）空气污染质量的统计（优、良、轻度污染、重度污染、重度污染）形成占比图 2）每日环境质量统计 3）舒适度统计 4）环境监测数据的分项统计 5）利用环境监测数据对各监测点的进行分析，通过环境污染点、噪音点溯源服务，对城市区域“微环境”进行实时监测
|  | 无线网络 | 1、统计分析 1）新老顾客（今日新增顾客、今日老顾客、今日进场顾客、本月最高进场数） 2）驻留时间 3）Wi-Fi接入人数统计分析 4）实时热图 5）历史热图 6）入园人数 7）驻留时间 8）峰谷时段 9）入园频率 10）手机品牌 11）纬度统计 12）支持报表数据导出
|  | 设备故障 | 1、分项设备故障统计（周、月、年） 2、各类设备故障对比（周、月、年）

## 集成系统
智慧灯杆业务平台
序号 | 设备/系统 | 对接系统 | 接口
1 | 照明 | 使能平台 | WebSocket (HTTP)
2 | 环境监测
3 | 巡更
4 | 垃圾桶
5 | 井盖
6 | 水表
7 | 水位监测
8 | WiFi | VDS服务 AC服务 | HTTPS HTTP UDP
9 | 广播 | 广播系统 | HTTP
10 | 视频监控 | 海康8700平台
11 | 一键告警 | DLL | TCP
12 | LED屏 | LED屏系统 | HTTP
13 | 灯杆屏 | 灯杆屏系统 | HTTP
14 | 视频识别 | 视频识别系统 | TCP